Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание приборов учета сточных вод

Срок оказания услуг: с 01.01.2023 по 31.12.2023 года.

- Перечень узлов учета сточных вод.

| п/п | Адрес местонахождения | Наименование выпуска | Тип и номер прибора учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22 Партсъезда, 97 | Котельная №2, выпуск №1 | Питерфлоу Ду 100 мм. № 224405 |
| 2 | 22 Партсъезда, 97 | Котельная №2, выпуск №2 | Питерфлоу Ду 100 мм. № 224392 |
| 3 | 22 Партсъезда, 97 | Котельная №1, выпуск №3 | Питерфлоу Ду 100 мм. № 224406 |
| 4 | 22 Партсъезда, 97 | Котельная №1, выпуск №4 | Питерфлоу Ду 100 мм. № 224404 |
| 5 | 22 Партсъезда, 97 | Мазутно - насосная станция, выпуск №5 | Питерфлоу Ду 50 мм. № 224408 |
| 6 | 22 Партсъезда, 97 | Котельная, сброс тепловых сетей | СТВХ Ду 50 мм. № 269307347 |
| 7 | 30 Северная 65 корп.1 | Котельная, выпуск №1 | Питерфлоу Ду 80 мм. № 224407 |
| 8 | 30 Северная 65 корп.1 | Котельная, выпуск №2 | Питерфлоу Ду 100 мм. № 224391 |
| 9 | 30 Северная 65 корп.1 | Котельная, технологические сбросы | СВТ Ду 80 мм. № ВК074023 |

- Перечень работ по обслуживанию узлов учета.

| п/п | Наименование работ | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мониторинг работы приборов учета и системы передачи данных. | Ежедневно |
| 2 | Анализ суточных объемов сброшенных сточных вод | Ежедневно |
| 3 | Передача в АО «ОмскВодоканал» 04 числа каждого месяца показаний приборов учета сточных вод , согласование сведений о накопленных объемах сброшенных сточных вод за месяц | Один раз в месяц, в отчетный период. |
| 4 | Визуальный осмотр узлов учета на предмет выявления нарушения условий эксплуатации. | Один раз в месяц |
| 5 | Контроль накопленных объемов сточных вод по прибору учета и объемов сточных вод переданных радиомодемом. | Один раз в месяц |
| 6 | Контроль за отсутствием загрязнения , прочистка измерительного участка узла учета (канализационных коллекторов). | При необходимости, но не реже одного раза в три месяца |

Технический директор							В.А. Яжемчук