Документ предоставлен КонсультантПлюс

# РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 июля 2017 г. N 181-Р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Внести в распоряжение Региональной энергетической комиссии Омской области от 16 декабря 2015 года N 01-05/484 "Об установлении плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Теплогенерирующий комплекс" на 2016 - 2018 годы" следующие изменения:

- в наименовании и по тексту распоряжения цифры "2016 - 2018" заменить цифрами "2016 - 2021";

- приложения NN 1, 2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно Приложениям NN 1, 2 к настоящему распоряжению.

Заместитель председателя

Региональной энергетической комиссии

Омской области

В.В.ТАРАНЕНКО

# Приложение N 1

к распоряжению Региональной

энергетической комиссии Омской области

от 13 июля 2017 г. N 181-Р

"Приложение N 1

к распоряжению Региональной

энергетической комиссии Омской области

от 16 декабря 2015 г. N 01-05/484

НОРМАТИВЫ

удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии

источниками тепловой энергии общества с ограниченной

ответственностью "Теплогенерирующий комплекс"

на 2016 - 2021 годы

| Наименование теплоисточника | Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |
| --- | --- |
|  | 2016 год | 2017 - 2021 годы |
| Котельная по ул. 22 Партсъезда, 97 | 162,1 | 163,1 |
| Котельная по ул. 30 Северная, 65/1 | 169,8 | 169,7 |
| Итого по организации | 163,1 | 164,1 |

_______________"

# Приложение N 2

к распоряжению Региональной

энергетической комиссии Омской области

от 13 июля 2017 г. N 181-Р

"Приложение N 2

к распоряжению Региональной

энергетической комиссии Омской области

от 16 декабря 2015 г. N 01-05/484

ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

объектов теплоснабжения общества с ограниченной

ответственностью "Теплогенерирующий комплекс"

на 2016 - 2021 годы

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
|  | Фактические | Плановые |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Котельная по ул. 22 Партсъезда, 97 |
| Показатели надежности объекта теплоснабжения |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источнике тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи теплоносителя в результате технологических нарушений на источнике тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллектора источника тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 163,4 | 162,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 |
| Котельная по ул. 30 Северная, 65/1 |
| Показатели надежности объекта теплоснабжения |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источнике тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи теплоносителя в результате технологических нарушений на источнике тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллектора источника тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 172,2 | 169,8 | 169,7 | 169,7 | 169,7 | 169,7 | 169,7 |
| Итого по организации |
| Показатели надежности объекта теплоснабжения |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источнике тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи теплоносителя в результате технологических нарушений на источнике тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллектора источника тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 164,6 | 163,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 |
| Тепловые сети котельной по ул. 22 Партсъезда, 97 |
| Показатели надежности объекта теплоснабжения |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество прекращений подачи теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м | 1,94 | 1,98 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (теплоноситель - вода), тонн/кв.м | 11,36 | 11,12 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год | 4757,10 | 5019,61 | 69907,60 | 69907,60 | 69907,60 | 69907,60 | 69907,60 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, т/год | 27850,00 | 28203,40 | 141210,70 | 141210,70 | 141210,70 | 141210,70 | 141210,70 |
| Тепловые сети котельной по ул. 30 Северная, 65/1 |
| Показатели надежности объекта теплоснабжения |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество прекращений подачи теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м | - | - | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (теплоноситель - вода), тонн/кв.м | - | - | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год | - | - | 13352,00 | 13352,00 | 13352,00 | 13352,00 | 13352,00 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, т/год | - | - | 15110,70 | 15110,70 | 15110,70 | 15110,70 | 15110,70 |
| Итого по организации |
| Показатели надежности объекта теплоснабжения |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество прекращений подачи теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м | 1,94 | 1,98 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (теплоноситель - вода), тонн/кв.м | 11,36 | 11,12 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год | 4757,10 | 5019,61 | 83259,60 | 83259,60 | 83259,60 | 83259,60 | 83259,60 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, т/год | 27850,00 | 28203,40 | 156321,40 | 156321,40 | 156321,40 | 156321,40 | 156321,40 |

_______________"