## Тех.присоединения
Информация о технологическом присоединении энергопринимающих устройств и энергетических установок за сентябрь 2016г.
Наименование объектов организации, осуществляющей технологическое присоединение | Количество поданных заявок на технологическое присоединение и объема мощности, необходимого для их удовлетворения, шт/кВт | Заключено договоров на технологическое присоединение, включающих технические условия на общую мощность энергопринимающих устройств, шт/кВт/кВ•А | Расторгнуто договоров на технологическое присоединение, включающих технические условия на общую мощность энергопринимающих устройств, шт/кВт/кВ•А | Суммарная мощность энергопринимающих устройств, присоединенных к электрическим сетям в соответствии с договорами на технологическое присоединение, за отчетный период, кВт/кВ•А
Подстанции 6-110кВ АО "Электротехнический комплекс" | 0 / 0 | 0 / 0 / 0 | 1 / 2850 / 0 | 100 / 0
Ставки платы за технологическое присоединение на 2016 год утверждены - приказ РЭК Омской области №.868/81 от 29.12.2015г.
При расчете размера платы за технологическое присоединение к двум независимым источникам электроснабжения учитывается величина мощности, присоединяемая к каждому независимому источнику электроснабжения согласно письма ФСТ России от 26.06.2015 № ЕП-7333/1
Расходы, связанные с технологическим присоединением, не включаемые в плату за технологическое присоединение, в отчетный период отсутствовали.
Решения регулирующего органа об установлении тарифов, содержащие информацию о расходах, связанных с технологическим присоединением, но не включаемые в плату за технологическое присоединение, за отчетный период отсутствовали.

## Наличие свободной мощности
Наличии объема свободной трансформаторной мощности для технологического присоединения потребителей на сентябрь 2016 года.
Наименование ТСО: АО "Электротехнический комплекс"
№ п/п | Наименование ЦП, место нахождения | Номинальный класс напряжения | Текущий объем свободной мощности (n-1), кВт | Наличие технической возможности технологического присоединения | Величина резервируемой мощности, кВт
1. Центры питания 35кВ и выше.
1.1. | Подстанция "ВОС"/ОСК, г.Омск, ул.Комбинатская, 50 | 110/6кВ | 21119.5 | имеется |  | 440кВт-ОВК | 346.5
1.2. | Подстанция "ОБВ-1", г.Омск, ул.19 Марьяновская, 42 | 110/6кВ | 4405 | имеется
1.3. | Подстанция "ОБВ-2", г.Омск, ул.19 Марьяновская, 42 | 110/6кВ | 5817 | имеется |  |  | 881
1.4. | Подстанция "Падь", Омская обл.,23-й км Черлакского тракта | 110/6кВ | 11984 | имеется
1.5. | Подстанция "ГНС", г.Омск, ул. Рокосовского, 17, кор.5 | 110/6кВ | 7709 | имеется
1.6. | Подстанция "Кислородная", ,г.Омск, ул.22 Партсъезда, 97 | 110/10/6кВ | 21062 | имеется |  |  | 105 | 700 | 50
1.7. | Подстанция "Комсомольская", г.Омск, Пр.Мира, 197 | 110/35/6кВ | 8973 | имеется
2. Центры питания ниже 35кВ.
2.1. | Трансформаторные подстанции 6-10/0,4кВ на территории г.Омск | 10/0,4кВ; 6/0,4кВ; 10/6кВ | 28631 | имеется |  |  | 105
Резервируемая максимальная мощность определяется как разность между максимальной мощностью энергопринимающих устройст потребителя и мощностью, использованной в соответствующем расчетном периоде для определения размера обязательств потребителя по оплате услуг по передаче ЭЭ в соответствии с п.15(1) "Правил недискриминационного доступа". (п.8(1) "Правил недискриминационного доступа")
Максимальная мощность - наибольшая величина мощности, определенная к одномоментному использованию энергопринимающими устройствами (объектами электросетевого хозяйства) в соответствии с документами о технологическом присоединении и обусловленная составом энергопринимающего оборудования и технологическим процессом потребителя, в пределах которой сетевая организация принимает на себя обязательства обеспечить передачу ЭЭ (п.2 "Правил недискриминационного доступа")

## О стоимости ЭЭ и перерасп_мощн
Раскрытие информации о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц:
Данная информация за отчетный период в адрес АО "Электротехнический комплекс" не поступала. Информация подлежит опубликованию на официальном сайте сетевой организации или ином официальном сайте в сети Интернет, определенном Правительством Российской Федерации, в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления от лица, намеревающегося осуществить перераспределение максимальной мощности принадлежащих ему энергопринимающих устройств в пользу иных лиц.
Об объеме и стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенному с производителем электрчекой энергии
Отсутствуют договора купли-продажи (поставки) ЭЭ (мощности) в целях компенсации потерь ЭЭ, заключенные АО "Электротехнический комплекс" с производителем ЭЭ (мощности) на розничном рынке ЭЭ, осуществляющим производство ЭЭ (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным Советом рынка. Информация подлежит опубликованию на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет, предоставляется потребителям путем размещения в печатном виде в центрах очного обслуживания.

## План и факт текущего ремонта
Таблица 1.3. Выполнение графика текущего ремонта в 3 квартале 2016г.
|  | Объект | АО "ЭТК" | [5 empty] | .
Вид оборудования |  |  |  | Коды строк | Диспетчерское наименование | Дата окончания ремонта |  |  | Объем оборудования, текущий ремонт которого закончен | [9 empty] | Отклонения от плана
[6 empty] | плановая | скорректированная | фактическая | за отчетный период (09.2016г) |  |  |  | нарастающим итогом |  |  |  | годовой план |  | причины | примечание
[9 empty] | план |  | факт |  | план |  | факт |  | количество единиц оборудования, шт. | суммарный объем в соответствующих единицах измерения
[9 empty] | количество единиц оборудования, шт. | суммарный объем в соответствующих единицах измерения | количество единиц оборудования, шт. | суммарный объем в соответствующих единицах измерения | количество единиц оборудования, шт. | суммарный объем в соответствующих единицах измерения | количество единиц оборудования, шт. | суммарный объем в соответствующих единицах измерения
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Трансформаторы напряжением 110 кВ и выше, мощностью 10 МВ•А и выше, МВ•А |  |  | 5300 | Т-1,Т-2 | май(4), июн(4), июл(4), авг(2) |  | по плану | 4 |  | 4 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | нет
| Выключатели масляные напряжением 110 кВ и выше, кВ |  |  | 5301 | МВ-110 | июль (МВ 3шт) |  | по плану | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  | 3
| Выключатели напряжением 110 кВ и выше, кВ |  |  | 5302 | ЭВ-110 | (ЭВ 3 шт) не планируется |  | по плану | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нет
| Трансформаторы напряжения напряжением 110 кВ и выше, кВ |  |  | 5400 | НКФ-110 | не планируется |  | по плану | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нет
| Трансформаторы тока напряжением 110 кВ и выше, кВ |  |  | 5401 | ТФНД-110 | май (6шт) |  | замена | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | Заменены

## факт внеплановых ремонтов
Таблица 1.4. Выполнение текущих и капитальных ремонтов оборудования, не предусмотренных годовым графиком ремонтов, согласованным
с субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике за | [8 empty] | сентябрь |  |  | месяц, нарастающим итогом с начала 2016 года
|  |  | Объект | АО "ЭТК" |  |  |  | .
Оборудование |  |  |  |  | Коды строк | Диспетчерское наименование | Мощность, МВт; МВ•А; класс напряжения, кВ |  |  | Вид ремонта | Сроки ремонта |  |  | Причина ремонта
[11 empty] | дата вывода в ремонт |  | дата окончания
1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 | 8
| Трансформаторы силовые напряжением 110 кВ и выше, кВ |  |  |  | 6300 | -
6301
| Высоковольтные выключатели напряжением 110 кВ и выше, кВ |  |  |  | 6400 | -
6401
| Трансформаторы напряжения напряжением 110 кВ и выше, кВ |  |  |  | 6300 | -
6301
| Трансформаторы тока напряжением 110 кВ и выше, кВ |  |  |  | 6400 | -
6401
Примечание: Ремонт оборудования, не предусмотренного годовым графиком ремонтов в сентябре 2016 года не осуществлялся.