### Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по поддержанию в постоянной готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации, в том числе связанные с разливами нефти и нефтепродуктов, и выполнению работ, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций техногенного характера, а также по выполнению газоспасательных, аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных работ на опасных производственных объектах ООО «ТГКом»

## 1. Общие положения

ООО «ТГКом» в соответствии с требованиями статьи 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», пункта 4 статьи 11 Федерального закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», Постановления Правительства РФ от 31.12.2020г. № 2451 «Об утверждении Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации», статьи 46 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии планирует заключить с профессиональным аварийно-спасательным формированием (службой) договор на обслуживание.

2. Общие требования к услугам

2.1. Основными требованиями к услугам профессионального аварийно-спасательного формирования (службы) в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», которые в обязательном порядке возлагаются на них, являются:

- поддержание органов управления, сил и средств профессионального аварийно-спасательного формирования (службы) в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- контроль за готовностью обслуживаемых объектов и территорий ООО «ТГКом» к проведению на них работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах или территориях ООО «ТГКом» в рамках отдельного договора.

2.2. Кроме того, в соответствии с договором на обслуживание на аварийно-спасательное формирование (службу) возлагаются задачи по:

2.2.1. Участию в разработке и согласованию планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах и территориях ООО «ТГКом», планов взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на других объектах и территориях ООО «ТГКом», планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах ООО «ТГКом», планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на объектах ООО «ТГКом»;

2.2.2. Участию в подготовке решений по созданию, размещению, определению номенклатурного состава и объемов резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2.2.3. Пропаганде знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций ООО «ТГКом», участию в подготовке работников ООО «ТГКом» к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций (путем присутствия на противоаварийных тренировках, проводимых с оперативным, оперативно-ремонтным персоналом ООО «ТГКом», в том числе с дежурно-диспетчерской службой ООО «ТГКом», согласно план-графику ООО «ТГКом»);

2.2.4. Участию в разработке нормативных документов по вопросам организации и проведения аварийно-спасательных и неотложных работ в ООО «ТГКом».

2.3. В рамках договора (в счет затрат) на обслуживание профессиональное аварийно-спасательное формирование (служба) должно обеспечить ООО «ТГКом» кроме основной услуги «поддержания в круглосуточной готовности сил и средств профессионального аварийно-спасательного формирования для локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах», также:

- осуществление профилактической работы по вопросам безопасности на объектах, путем проведения периодических плановых и внеплановых осмотров и обследований состояния газоопасных мест, агрегатов и коммуникаций взрывопожароопасных объектов с оформлением соответствующей документации;

- согласование нарядов-допусков на проведение газоопасных, огневых и ремонтных работ в соответствии с установленными требованиями;

- участие (присутствие 1-го (одного) специалиста по согласованию) на противоаварийных тренировках, проводимых с оперативным, оперативно-ремонтным персоналом, в том числе с дежурно-диспетчерской службой ООО «ТГКом», согласно план-графику ООО «ТГКом»;

- проведение обучения персонала по программам первой помощи с отработкой навыков и с применением тренажеров и наглядных пособий не менее одно раза в год по заранее согласованному графику.

3. Требования

к профессиональному аварийно-спасательному формированию (службе)

3.1. Профессиональное аварийно-спасательное формирование (служба) должно соответствовать требованиям Федерального закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», а так же Постановлению Правительства РФ от 16.12.2020г. № 2124 «Об утверждении требований к составу и оснащению аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований, участвующих в осуществлении мероприятий по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов».

3.2. Профессиональное аварийно-спасательное формирование (служба) должно быть зарегистрировано и размещено на территории г. Омска.

3.3. Профессиональное аварийно-спасательное формирование (служба) и штатные спасатели должны быть аттестованы в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 № 1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателей» с правом ведения газоспасательных работ, поисково-спасательных работ и работ связанных с локализацией и ликвидацией аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.

3.4. Место дислокации профессионального аварийно-спасательного формирования должно находиться на территории Омской области и соответствовать месту дислокации, указанному в Свидетельстве об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ.

3.5. Профессиональное аварийно-спасательное формирование (служба) должно иметь в наличии:

- обученных спасателей по организации и введению поисково-спасательных, газоспасательных работ, работ, связанных с локализацией и ликвидацией аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, находящихся на территории г. Омска

- лицензию по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности, на осуществление вида деятельности по транспортированию отходов III-IV класса опасности;

- аттестованных спасателей, прошедших обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте с применением системы канатного доступа;

- сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) в области предоставления услуг по ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов.

3.6. Профессиональное аварийно-спасательное формирование (служба) должно быть зарегистрировано в Реестре Территориальной аттестационной комиссии, иметь статус профессиональной аварийно-спасательной службы (профессионального аварийно-спасательного формирования), аттестованной(-ого) на право ведения поисково-спасательных работ, газоспасательных работ, работ связанных с локализацией и ликвидацией аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.

4. Требования к предоставляемым документам Исполнителя

Профессиональное аварийно-спасательное формирование (служба) (Исполнитель) должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора, а именно должен предоставить в составе коммерческого предложения следующие документы:

- заверенную Участником копию действующего свидетельства об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ, с указанием видов аварийно-спасательных работ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 № 1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя»;

- заверенную Участником копию действующего паспорта профессионального аварийно-спасательного формирования (службы);

- заверенную Участником копию выписки из реестра Территориальной аттестационной комиссии о статусе профессиональной аварийно-спасательной службы (профессионального аварийно-спасательного формирования), аттестованной(-ого) на право ведения поисково-спасательных работ, газоспасательных работ, работ связанных с локализацией и ликвидацией аварийных разливов нефти и нефтепродуктов;

- заверенные Участником копии удостоверений спасателей по организации и введению поисково-спасательных, газоспасательных работ, работ, связанных с локализацией и ликвидацией аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, находящихся на территории г. Омска;

- заверенную Участником копию лицензии по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности, на осуществление вида деятельности по транспортированию отходов III-IV класса опасности;

- заверенные Участником копии удостоверений спасателей, прошедших обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте с применением системы канатного доступа;

- заверенную Участником копию сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) в области предоставления услуг по ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов;

- сметный расчет или калькуляцию стоимости услуг профессионального аварийно-спасательного формирования (службы) на обслуживание опасных производственных объектов ООО «ТГКом в соответствии с разделом 2 настоящего технического задания, согласно Перечню объектов, указанных в приложении 1 к настоящему техническому заданию.

Начальник отдела ОТ, ПБ и ООС						Е.Э. Мелещенко

Приложение 1 к Техническому заданию

Перечень объектов ООО «ТГКом»

| № пп | Наименование объекта | Адрес местонахождения объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1. | Сеть газопотребления ООО «ТГКом» | г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 97 | Опасный производственный объект, рег. № А61-06045-0001. 2 котельные, опасное вещество – метан. |
| 2 2. | Система теплоснабжения ЦАО г. Омска | г. Омск, ул. 30 Северная, 65/1; г. Омск, ул. Завертяева 9 корп. 4 | Опасный производственный объект, рег. № А61-06045-0005. 2 котельные, опасное вещество – метан. |
| 3 3. | Склад нефти и нефтепродуктов ООО «ТГКом» | г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 97 | Опасный производственный объект, рег. № А61-06045-0006. Опасное вещество – мазут топочный; резервуар РВС-3000 – 1 шт. |
| 4 4. | Участок транспортный | г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 97 | Опасный производственный объект, рег. № А61-06045-0010. Кран стреловой автомобильный, грузоподъемность 16 т.; Установка краноманипуляторная с гибкой (канатной) подвеской грузозахватного устройства, грузоподъемность 7 т. |
| 5. | Участок трубопроводов теплосети ЦАО г. Омска | ЦАО г. Омска | Опасный производственный объект, рег. № А61-06045-0011. Тепловые сети Ø 720-133 мм; L=42746,35 м |
| 6. | Мазутное хозяйство паровой котельной | г. Омск, ул. 30 Северная, 65 к.1 | Мазут топочный Резервуар V=1000 куб.м |

Начальник отдела ОТ, ПБ и ООС						Е.Э. Мелещенко