Показатели АО «Электротехнический комплекс», подлежащие ежеквартальному раскрытию в сфере электроэнергетики (4 квартал 2016 года)

1. Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии

В 4 квартале 2016 года аварийные отключения с недоотпуском электрической энергии в электросетях АО «Электротехнический комплекс» (в том числе по вине сторонних организаций и внешних воздействий) составили     60  час. 03 мин., в т.ч.:

Октябрь –    6 час. 49 мин.;

Ноябрь –      5 час. 11 мин.;

Декабрь –     48  час. 03 мин.

2. Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше, а с 1 июля 2012 г. - также по центрам питания ниже 35 кВ

| Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности и величина резервируемой максимальной мощности за 4 квартал 2016 года. |
| --- |
| Наименование ТСО: АО "Электротехнический комплекс" |  |  |
| № п/п | Наименование ЦП, место нахождения | Номинальный класс напряжения | Текущий объем свободной мощности, кВт | Наличие технической возможности технологического присоединения | Величина резервируемой максимальной мощности, кВт |
| 1. Центры питания 35кВ и выше. |  | По 110кВ |
| 1.1. | Подстанция "ВОС"/ОСК, г.Омск, ул.Комбинатская, 50 | 110/6кВ | 21 120 | имеется | уточняется |
| 1.2. | Подстанция "ОБВ-1", г.Омск, ул.19 Марьяновская, 42 | 110/6кВ | 4 405 | имеется | уточняется |
| 1.3. | Подстанция "ОБВ-2", г.Омск, ул.19 Марьяновская, 42 | 110/6кВ | 5 817 | имеется | уточняется |
| 1.4. | Подстанция "Падь", Омская обл.,23-й км Черлакского тракта | 110/6кВ | 11 984 | имеется | уточняется |
| 1.5. | Подстанция "ГНС", г.Омск, ул. Рокоссовского, 17, кор.5 | 110/6кВ | 7 709 | имеется | уточняется |
| 1.6. | Подстанция "Кислородная", г.Омск, ул.22-го Партсъезда, 97 | 110/10/6кВ | 21 062 | имеется | уточняется |
| 1.7. | Подстанция "Комсомольская", г.Омск, Пр.Мира, 197 | 110/35/6кВ | 8 673 | имеется | уточняется |
| № п/п | Наименование ЦП, место нахождения | Номинальный класс напряжения | Текущий объем свободной мощности, кВт | Наличие технической возможности технологического присоединения | Величина резервируемой максимальной мощности, кВт |
| 2. Центры питания ниже 35кВ. |  |  |
| 1 | ТП-5726 Кировская ВНС, ул.Граничная, 244-б | 10кВ, 6кВ | 1803,0 | имеется | уточняется |
| 2 | ТП-4152 Куйбышевская ВНС, ул. Маяковского,2 | 10кВ, 0,4кВ | 501,0 | имеется | уточняется |
| 3 | ТП-6045 Левобережная ВНС, Лесной проезд, 9-а | 6кВ, 0,4кВ | 0,0 | Имеется по 6кВ | уточняется |
| 4 | ТП-6130 Молодежная ВНС, ул.Дианова, 32-а | 10кВ, 0,4кВ | 1236,0 | имеется | уточняется |
| 5 | РП-700 Октябрьская ВНС, ул.Худенко, 1-б | 10кВ, 0,4кВ | 3352,0 | имеется | уточняется |
| 6 | ТП-8549 Центральная ВНС, ул. 27 Северная, 65 | 10кВ, 6кВ | 2612,0 | имеется | уточняется |
| 7 | ТП-1201 Первомайская ВНС, ул.Коммунальная, 12 | 10кВ, 6кВ | 3049,0 | имеется | уточняется |
| 8 | ТП-3111 Чередовая ВНС, 5-й Рабочий переулок, 28 | 10кВ, 6кВ | 2484,0 | имеется | уточняется |
| 9 | РП-111 Советская ВНС-1, ул. Нефтезаводская, 43/2 | 10кВ | 408,0 | имеется | уточняется |
| 10 | ТП-1635 Советская ВНС-2, ул.Молодежная, 56 | 6кВ, 0,4кВ | 1284,0 | имеется | уточняется |
| 11 | ТП-2140 Степная ВНС, ул. Кразнознаменная, 8-а | 10кВ, 0,4кВ | 1238,0 | имеется | уточняется |
| 12 | КНС-1 ТП-8869, ул.Кемеровская, 4/3 | 10кВ, 0,4кВ | 0,0 | отсутствует, заявка на 460кВт | Закрытый центр питания |
| 13 | КНС-4 ТП-8112, пр.Мира, 5-б | 10кВ | 614,0 | имеется | уточняется |
| 14 | КНС-5 ТП-1105, ул.Пригородная, 10/3 | 10кВ | 150,0 | имеется | уточняется |
| № п/п | Наименование ЦП, место нахождения | Номинальный класс напряжения | Текущий объем свободной мощности, кВт | Наличие технической возможности технологического присоединения | Величина резервируемой максимальной мощности, кВт |
| 15 | КНС-9 ТП-3879, ул.Калинина, 14 | 10кВ, 0,4кВ | 294,0 | имеется | уточняется |
| 16 | КНС-10 КТП-36, ул. Гуртьева, 1/1 | 10кВ, 0,4кВ | 801,0 | имеется | уточняется |
| 17 | КНС-12 ТП-2110, ул.Пристанционная, 25 | 10кВ | 497,0 | имеется | уточняется |
| 18 | КНС-17 ТП-6044, ул.Енисейская, 3-е | 10кВ, 6кВ | 2931,0 | имеется | уточняется |
| 19 | КНС-19 ТП-5896, ул.Суворова | 10кВ | 686,0 | имеется | уточняется |
| 20 | КНС-20 ТП-1125, пр.Мира, 111 | 10кВ, 0,4кВ | 284,0 | имеется | уточняется |
| 21 | КНС-26 ТП-5010, ул.Пристанская, 8-а | 10кВ | 80,0 | имеется | уточняется |
| 22 | КНС-28 ТП-6603, ул.Лукашевича, 29-б | 10кВ | 524,0 | имеется | уточняется |
| 23 | КНС-29 ТП-7018, ул. 1 Военная, 2/1 | 10кВ, 0,4кВ | 649,0 | имеется | уточняется |
| 24 | КНС-34 ТП-8100, ул.Мало-Ивановская, 3/1 | 10кВ, 6кВ | 1433,0 | имеется | уточняется |
| 25 | КНС-38 ТП-2125, ул.Багратиона, 21/1 | 10кВ, 0,4кВ | 1208,0 | имеется | уточняется |
| 26 | АТЦ ОВК ТП-1626, Пр.Мира | 0,4кВ | 225,0 | имеется | уточняется |
| 27 | ТП-2138, ТП-2139 СПХ, 1 кирпичный поселок | 0,4кВ | 195,0 | имеется | уточняется |
| 28 | КТП-7107 Участок №6, ул. 25 Рабочая | 0,4кВ | 120,0 | имеется | уточняется |
| 29 | КНС-42 ТП-2195, ТП-2196, 1 кирпичный поселок | 0,4кВ | 78,0 | имеется | уточняется |
| 30 | ТП-2379, ул.Чапаева, 71 | 10кВ, 0,4кВ | 0,0 | отсутствует | Закрытый центр питания |
| 31 | ТП-2050, ул.Фрунзе,54 | 10кВ, 0,4кВ | 0,0 | отсутствует | Закрытый центр питания |

Примечание: Текущий объем свободной мощности приведен с учетом поданных и аннулированных заявок на технологическое присоединение. Текущий объем свободной мощности по ТП-РП приведен при условии технологического присоединения на напряжении 0,4кВ. Технологическое присоединение к ТП-РП 6-10кВ на напряжении 6-10кВ осуществляется после согласования увеличения пропуска мощности по сетям вышестоящих ТСО (АО «Омскэлектро» и др.), на напряжении 0,4кВ – при достижении согласия присоединения с ОАО «ОмскВодоканал».